## Hoja1
|  | D Register |  |  |  | M Coils
plc |  |  | hexad | plc | nombre |  | hexad | plc | nombre
|  | 4098 | 1002 | 2 | SV pMFC1 | 2048 | 800 | 0 | solenoide
|  | 4099 | 1003 | 3 | SV pMFC2 | 2058 | 80A | 10 | H1 autotuning
|  | 4100 | 1004 | 4 | SV pMFC3 | 2059 | 80B | 11 | H1 Control
|  | 4101 | 1005 | 5 | SV pMFC4 | 2060 | 80C | 12 | H2 autotuning
|  | 4102 | 1006 | 6 | SV MFC5 | 2061 | 80D | 13 | H2 Control
|  | 4103 | 1007 | 7 | SV MFC6 | 2062 | 80E | 14 | H3 autotuning
[6 empty] | 2063 | 80F | 15 | H3 Control
28 | 4124 | 4124 | 101C | 28 | PV Temperatura H1 | 2064 | 810 | 16 | H4 autotuning
29 | 4125 | 4125 | 101D | 29 | SV Temperatura H1 | 2065 | 811 | 17 | H4 Control
33 | 4129 | 4129 | 1021 | 33 | Rampa H1 | 2560 | A00 | 512 | Recta1
38 | 4134 | 4134 | 1026 | 38 | PV Temperatura H2 | 2361 | 939 | 313 | receta2
39 | 4135 | 4135 | 1027 | 39 | SV Temperatura H2 | 2048 | 800 | 0 | receta3
43 | 4139 | 4139 | 102B | 43 | Rampa H2 | 2048 | 800 | 0
48 | 4144 | 4144 | 1030 | 48 | PV Temperatura H3 | 2048 | 800 | 0
49 | 4145 | 4145 | 1031 | 49 | SV Temperatura H3 | 2048 | 800 | 0
53 | 4149 | 4149 | 1035 | 53 | Rampa H3 | 2048 | 800 | 0
58 | 4154 | 4154 | 103A | 58 | PV Temperatura H4 | 2048 | 800 | 0
59 | 4155 | 4155 | 103B | 59 | SV Temperatura H4 | 2048 | 800 | 0
63 | 4159 | 4159 | 103F | 63 | Rampa H4 | 2048 | 800 | 0
|  | 4160 | 1040 |  | Injection solenoide
|  | 4161 | 1041 |  | Load solenoide
|  | 4162 | 1042
|  | 4163 | 1043
|  | 4164 | 1044 |  | PresentValue mantas
|  | 4165 | 1045 |  | SetValue mantas
|  | 4197 | 1065 | 101 | PV CFM1
|  | 4198 | 1066 | 102 | PV CFM2
|  | 4199 | 1067 | 103 | PV CFM3
|  | 4200 | 1068 | 104 | PV CFM4
|  | 4201 | 1069 | 105 | pv cfm5 sierra
|  | 4202 | 106A | 106 | pv cfm6 sierra
410 | 4506 | 4506 | 119A | 410 | Tiempo Muestreo H1
411 | 4507 | 4507 | 119B | 411 | Ganancia Proporcional H1
412 | 4508 | 4508 | 119C | 412 | Ganancia Integral H1
413 | 4509 | 4509 | 119D | 413 | Ganancia Derivativa H1
414 | 4510 | 4510 | 119E | 414 | Direccion de control PID H1
415 | 4511 | 4511 | 119F | 415 | Rango de tolerancia de error H1
416 | 4512 | 4512 | 11A0 | 416 | Limite Superior Salida H1
417 | 4513 | 4513 | 11A1 | 417 | Limite Inferior Salida H1
418 | 4514 | 4514 | 11A2 | 418 | Limite Superior Integral H1
419 | 4515 | 4515 | 11A3 | 419 | Limite Inferior Ingral H1
420 | 4516 | 4516 | 11A4 | 420 | Valor Integral Acumulado H1
421 | 4517 | 4517 | 11A5 | 421
422 | 4518 | 4518 | 11A6 | 422 | PV anterior H1
423 | 4519 | 4519 | 11A7 | 423
429 | 4525 | 4525 | 11AD | 429
430 | 4526 | 4526 | 11AE | 430 | Periodo PWM H1
433 | 4529 | 4529 | 11B1 | 433 | Periodo PWM H2
436 | 4532 | 4532 | 11B4 | 436 | Periodo PWM H3
437 | 4533 | 4533 | 11B5 | 437
440 | 4536 | 4536 | 11B8 | 440 | Tiempo Muestreo H2
441 | 4537 | 4537 | 11B9 | 441 | Ganancia Proporcional H2
442 | 4538 | 4538 | 11BA | 442 | Ganancia Integral H2
443 | 4539 | 4539 | 11BB | 443 | Ganancia Derivativa H2
444 | 4540 | 4540 | 11BC | 444 | Direccion de control PID H2
445 | 4541 | 4541 | 11BD | 445 | Rango de tolerancia de error H2
446 | 4542 | 4542 | 11BE | 446 | Limite Superior Salida H2
447 | 4543 | 4543 | 11BF | 447 | Limite Inferior Salida H2
448 | 4544 | 4544 | 11C0 | 448 | Limite Superior Integral H2
449 | 4545 | 4545 | 11C1 | 449 | Limite Inferior Ingral H2
450 | 4546 | 4546 | 11C2 | 450 | Valor Integral Acumulado H2
451 | 4547 | 4547 | 11C3 | 451
452 | 4548 | 4548 | 11C4 | 452 | PV anterior H2
459 | 4555 | 4555 | 11CB | 459
460 | 4556 | 4556 | 11CC | 460 | Tiempo Muestreo H3
461 | 4557 | 4557 | 11CD | 461 | Ganancia Proporcional H3
462 | 4558 | 4558 | 11CE | 462 | Ganancia Integral H3
463 | 4559 | 4559 | 11CF | 463 | Ganancia Derivativa H3
464 | 4560 | 4560 | 11D0 | 464 | Direccion de control PID H3
465 | 4561 | 4561 | 11D1 | 465 | Rango de tolerancia de error H3
466 | 4562 | 4562 | 11D2 | 466 | Limite Superior Salida H3
467 | 4563 | 4563 | 11D3 | 467 | Limite Inferior Salida H3
468 | 4564 | 4564 | 11D4 | 468 | Limite Superior Integral H3
469 | 4565 | 4565 | 11D5 | 469 | Limite Inferior Ingral H3
470 | 4566 | 4566 | 11D6 | 470 | Valor Integral Acumulado H3
471 | 4567 | 4567 | 11D7 | 471
472 | 4568 | 4568 | 11D8 | 472 | PV anterior H3
479 | 4575 | 4575 | 11DF | 479
480 | 4576 | 4576 | 11E0 | 480 | Tiempo Muestreo H4
481 | 4577 | 4577 | 11E1 | 481 | Ganancia Proporcional H4
482 | 4578 | 4578 | 11E2 | 482 | Ganancia Integral H4
483 | 4579 | 4579 | 11E3 | 483 | Ganancia Derivativa H4
484 | 4580 | 4580 | 11E4 | 484 | Direccion de control PID H4
485 | 4581 | 4581 | 11E5 | 485 | Rango de tolerancia de error H4
486 | 4582 | 4582 | 11E6 | 486 | Limite Superior Salida H4
487 | 4583 | 4583 | 11E7 | 487 | Limite Inferior Salida H4
488 | 4584 | 4584 | 11E8 | 488 | Limite Superior Integral H4
489 | 4585 | 4585 | 11E9 | 489 | Limite Inferior Ingral H4
490 | 4586 | 4586 | 11EA | 490 | Valor Integral Acumulado H4
491 | 4587 | 4587 | 11EB | 491
492 | 4588 | 4588 | 11EC | 492 | PV anterior H4
499 | 4595 | 4595 | 11F3 | 499
500 | 4596 | 4596 | 11F4 | 500 | Periodo PWM H4
|  | 4096 | 1000
|  | 4606 | 11FE | 510 | IN ESCALDO CFM1 Xmax
|  | 4607 | 11FF | 511 | IN ESCALDO CFM1 Xmin
|  | 4608 | 1200 | 512 | IN ESCALDO CFM1 Ymax
|  | 4609 | 1201 | 513 | IN ESCALDO CFM1 Ymin
|  | 4610 | 1202 | 514 | IN ESCALDO CFM2 Xmax
|  | 4611 | 1203 | 515 | IN ESCALDO CFM2 Xmin
|  | 4612 | 1204 | 516 | IN ESCALDO CFM2 Ymax
|  | 4613 | 1205 | 517 | IN ESCALDO CFM2 Ymin
|  | 4614 | 1206 | 518 | IN ESCALDO CFM3 Xmax
|  | 4615 | 1207 | 519 | IN ESCALDO CFM3 Xmin
|  | 4616 | 1208 | 520 | IN ESCALDO CFM3 Ymax
|  | 4617 | 1209 | 521 | IN ESCALDO CFM3 Ymin
|  | 4618 | 120A | 522 | IN ESCALDO CFM4 Xmax
|  | 4619 | 120B | 523 | IN ESCALDO CFM4 Xmin
|  | 4620 | 120C | 524 | IN ESCALDO CFM4 Ymax
|  | 4621 | 120D | 525 | IN ESCALDO CFM4 Ymin
|  | 4622 | 120E | 526 | IN ESCALDO CFM5 Xmax
|  | 4623 | 120F | 527 | IN ESCALDO CFM5 Xmin
|  | 4624 | 1210 | 528 | IN ESCALDO CFM5 Ymax
|  | 4625 | 1211 | 529 | IN ESCALDO CFM5 Ymin
|  | 4626 | 1212 | 530 | IN ESCALDO CFM6 Xmax
|  | 4627 | 1213 | 531 | IN ESCALDO CFM6 Xmin
|  | 4628 | 1214 | 532 | IN ESCALDO CFM6 Ymax
|  | 4629 | 1215 | 533 | IN ESCALDO CFM6 Ymin
|  | 4631 | 1217 | 535 | OUT ESCALADO CMF1 Xmax
|  | 4632 | 1218 | 536 | OUT ESCALADO CMF1 Xmin
|  | 4633 | 1219 | 537 | OUT ESCALADO CMF1 Ymax
|  | 4634 | 121A | 538 | OUT ESCALADO CMF1 Ymin
|  | 4635 | 121B | 539 | OUT ESCALADO CMF2 Xmax
|  | 4636 | 121C | 540 | OUT ESCALADO CMF2 Xmin
|  | 4637 | 121D | 541 | OUT ESCALADO CMF2 Ymax
|  | 4638 | 121E | 542 | OUT ESCALADO CMF2 Ymin
|  | 4639 | 121F | 543 | OUT ESCALADO CMF3 Xmax
|  | 4640 | 1220 | 544 | OUT ESCALADO CMF3 Xmin
|  | 4641 | 1221 | 545 | OUT ESCALADO CMF3 Ymax
|  | 4642 | 1222 | 546 | OUT ESCALADO CMF3 Ymin
|  | 4643 | 1223 | 547 | OUT ESCALADO CMF4 Xmax
|  | 4644 | 1224 | 548 | OUT ESCALADO CMF4 Xmin
|  | 4645 | 1225 | 549 | OUT ESCALADO CMF4 Ymax
|  | 4646 | 1226 | 550 | OUT ESCALADO CMF4 Ymin
|  | 4647 | 1227 | 551 | OUT ESCALADO CMF5 Xmax
|  | 4648 | 1228 | 552 | OUT ESCALADO CMF5 Xmin
|  | 4649 | 1229 | 553 | OUT ESCALADO CMF5 Ymax
|  | 4650 | 122A | 554 | OUT ESCALADO CMF5 Ymin
|  | 4651 | 122B | 555 | OUT ESCALADO CMF6 Xmax
|  | 4652 | 122C | 556 | OUT ESCALADO CMF6 Xmin
|  | 4653 | 122D | 557 | OUT ESCALADO CMF6 Ymax
|  | 4654 | 122E | 558 | OUT ESCALADO CMF6 Ymin
|  | 6096 | 17D0 | 2000 | Tiempo Muestreo M1
|  | 6097 | 17D1 | 2001 | Ganancia Proporcional M1
|  | 6098 | 17D2 | 2002 | Ganancia Integral M1
|  | 6099 | 17D3 | 2003 | Ganancia Derivativa M1
|  | 6100 | 17D4 | 2004 | Direccion de control PID M1
|  | 6101 | 17D5 | 2005 | Rango de tolerancia de error M1
|  | 6102 | 17D6 | 2006 | Limite Superior Salida M1
|  | 6103 | 17D7 | 2007 | Limite Inferior Salida M1
|  | 6104 | 17D8 | 2008 | Limite Superior Integral M1
|  | 6105 | 17D9 | 2009 | Limite Inferior Ingral M1
|  | 6106 | 17DA | 2010 | Valor Integral Acumulado M1
|  | 6107 | 17DB | 2011
|  | 6108 | 17DC | 2012 | PV anterior M2
|  | 6109 | 17DD | 2013
|  | 6110 | 17DE | 2014
|  | 6111 | 17DF | 2015
|  | 6112 | 17E0 | 2016
|  | 6113 | 17E1 | 2017
|  | 6114 | 17E2 | 2018
|  | 6115 | 17E3 | 2019
|  | 6116 | 17E4 | 2020 | Tiempo Muestreo M2
|  | 6117 | 17E5 | 2021 | Ganancia Proporcional M2
|  | 6118 | 17E6 | 2022 | Ganancia Integral M2
|  | 6119 | 17E7 | 2023 | Ganancia Derivativa M2
|  | 6120 | 17E8 | 2024 | Direccion de control PID M2
|  | 6121 | 17E9 | 2025 | Rango de tolerancia de error M2
|  | 6122 | 17EA | 2026 | Limite Superior Salida M2
|  | 6123 | 17EB | 2027 | Limite Inferior Salida M2
|  | 6124 | 17EC | 2028 | Limite Superior Integral M2
|  | 6125 | 17ED | 2029 | Limite Inferior Ingral M2
|  | 6126 | 17EE | 2030 | Valor Integral Acumulado M2
|  | 6127 | 17EF | 2031
|  | 6128 | 17F0 | 2032 | PV anterior M2
|  | 6129 | 17F1 | 2033
|  | 6130 | 17F2 | 2034
|  | 6131 | 17F3 | 2035
|  | 6132 | 17F4 | 2036
|  | 6133 | 17F5 | 2037
|  | 6134 | 17F6 | 2038
|  | 6135 | 17F7 | 2039
|  | 6136 | 17F8 | 2040 | Tiempo Muestreo M2
|  | 6137 | 17F9 | 2041 | Ganancia Proporcional M2
|  | 6138 | 17FA | 2042 | Ganancia Integral M2
|  | 6139 | 17FB | 2043 | Ganancia Derivativa M2
|  | 6140 | 17FC | 2044 | Direccion de control PID M2
|  | 6141 | 17FD | 2045 | Rango de tolerancia de error M2
|  | 6142 | 17FE | 2046 | Limite Superior Salida M2
|  | 6143 | 17FF | 2047 | Limite Inferior Salida M2
|  | 6144 | 1800 | 2048 | Limite Superior Integral M2
|  | 6145 | 1801 | 2049 | Limite Inferior Ingral M2
|  | 6146 | 1802 | 2050 | Valor Integral Acumulado M2
|  | 6147 | 1803 | 2051
|  | 6148 | 1804 | 2052 | PV anterior M2
|  | 6149 | 1805 | 2053
|  | 6150 | 1806 | 2054
|  | 6151 | 1807 | 2055
|  | 6152 | 1808 | 2056
|  | 6153 | 1809 | 2057
|  | 6154 | 180A | 2058
|  | 6155 | 180B | 2059
|  | 6156 | 180C | 2060 | Tiempo Muestreo M3
|  | 6157 | 180D | 2061 | Ganancia Proporcional M3
|  | 6158 | 180E | 2062 | Ganancia Integral M3
|  | 6159 | 180F | 2063 | Ganancia Derivativa M3
|  | 6160 | 1810 | 2064 | Direccion de control PID M3
|  | 6161 | 1811 | 2065 | Rango de tolerancia de error M3
|  | 6162 | 1812 | 2066 | Limite Superior Salida M3
|  | 6163 | 1813 | 2067 | Limite Inferior Salida M3
|  | 6164 | 1814 | 2068 | Limite Superior Integral M3
|  | 6165 | 1815 | 2069 | Limite Inferior Ingral M3
|  | 6166 | 1816 | 2070 | Valor Integral Acumulado M3
|  | 6167 | 1817 | 2071
|  | 6168 | 1818 | 2072 | PV anterior M3
|  | 6169 | 1819 | 2073
|  | 6170 | 181A | 2074
|  | 6171 | 181B | 2075
|  | 6172 | 181C | 2076
|  | 6173 | 181D | 2077
|  | 6174 | 181E | 2078
|  | 6175 | 181F | 2079
|  | 6176 | 1820 | 2080 | Tiempo Muestreo M4
|  | 6177 | 1821 | 2081 | Ganancia Proporcional M4
|  | 6178 | 1822 | 2082 | Ganancia Integral M4
|  | 6179 | 1823 | 2083 | Ganancia Derivativa M4
|  | 6180 | 1824 | 2084 | Direccion de control PID M4
|  | 6181 | 1825 | 2085 | Rango de tolerancia de error M4
|  | 6182 | 1826 | 2086 | Limite Superior Salida M4
|  | 6183 | 1827 | 2087 | Limite Inferior Salida M4
|  | 6184 | 1828 | 2088 | Limite Superior Integral M4
|  | 6185 | 1829 | 2089 | Limite Inferior Ingral M4
|  | 6186 | 182A | 2090 | Valor Integral Acumulado M4
|  | 6187 | 182B | 2091
|  | 6188 | 182C | 2092 | PV anterior M4
|  | 6189 | 182D | 2093
|  | 6190 | 182E | 2094
|  | 6191 | 182F | 2095
|  | 6192 | 1830 | 2096
|  | 6193 | 1831 | 2097
|  | 6194 | 1832 | 2098
|  | 6195 | 1833 | 2099
|  | 6196 | 1834 | 2100 | Periodo PWM H1
|  | 6197 | 1835 | 2101 | Periodo PWM H2
|  | 6198 | 1836 | 2102 | Periodo PWM H3
|  | 6199 | 1837 | 2103 | Periodo PWM H3
|  | 6200 | 1838 | 2104 | PV M1
|  | 6201 | 1839 | 2105 | PV M2
|  | 6202 | 183A | 2106 | PV M3
|  | 6203 | 183B | 2107 | PV M4
|  | 6204 | 183C | 2108 | SV M1
|  | 6205 | 183D | 2109 | SV M2
|  | 6206 | 183E | 2110 | SV M3
|  | 6207 | 183F | 2111 | SV M4
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096