## Hoja1
|  | D Register |  |  |  |  | M Coils
plc |  |  | hexad | plc | nombre |  |  | hexad | plc | nombre
|  | 4098 | 1002 | 2 | SV pMFC1 |  | 2048 | 800 | 0 | solenoide
|  | 4099 | 1003 | 3 | SV pMFC2 |  | 2058 | 80A | 10 | H1 autotuning
|  | 4100 | 1004 | 4 | SV pMFC3 |  | 2059 | 80B | 11 | H1 Control
|  | 4101 | 1005 | 5 | SV pMFC4 |  | 2060 | 80C | 12 | H2 autotuning
|  | 4102 | 1006 | 6 | SV MFC5 |  | 2061 | 80D | 13 | H2 Control
|  | 4103 | 1007 | 7 | SV MFC6 |  | 2062 | 80E | 14 | H3 autotuning
|  | 4121 | 1019 |  | Injection solenoide
|  | 4122 | 101A |  | Load Solenoide
[7 empty] | 2063 | 80F | 15 | H3 Control
28 | 4124 | 4124 | 101C | 28 | PV Temperatura H1 |  | 2064 | 810 | 16 | H4 autotuning
29 | 4125 | 4125 | 101D | 29 | SV Temperatura H1 |  | 2065 | 811 | 17 | H4 Control
33 | 4129 | 4129 | 1021 | 33 | Rampa H1 |  | 2560 | A00 | 512 | Recta1
38 | 4134 | 4134 | 1026 | 38 | PV Temperatura H2 |  | 2361 | 939 | 313 | receta2
39 | 4135 | 4135 | 1027 | 39 | SV Temperatura H2 |  | 2048 | 800 | 0 | receta3
43 | 4139 | 4139 | 102B | 43 | Rampa H2 |  | 2048 | 800 | 0
48 | 4144 | 4144 | 1030 | 48 | PV Temperatura H3 |  | 2048 | 800 | 0
49 | 4145 | 4145 | 1031 | 49 | SV Temperatura H3 |  | 2048 | 800 | 0
53 | 4149 | 4149 | 1035 | 53 | Rampa H3 |  | 2048 | 800 | 0
58 | 4154 | 4154 | 103A | 58 | PV Temperatura H4 |  | 2048 | 800 | 0
59 | 4155 | 4155 | 103B | 59 | SV Temperatura H4 |  | 2048 | 800 | 0
63 | 4159 | 4159 | 103F | 63 | Rampa H4 |  | 2048 | 800 | 0
|  | 4160 | 1040 |  | Injection solenoide |  | Alarmas
|  | 4161 | 1041 |  | Load solenoide |  | 2078 | 81E |  | Alarma Temp mantas
|  | 4162 | 1042 |  |  |  | 2079 | 81F |  | Alarma Temp horno 1
|  | 4163 | 1043 |  |  |  | 2080 | 820 |  | Alarma Temp horno 2
|  | 4164 | 1044 |  | PresentValue mantas |  | 2081 | 821 |  | Alarma Temp horno 3
|  | 4165 | 1045 |  | SetValue mantas |  | 2082 | 822 |  | Alarma Temp horno 4
Temperatura mantas
[7 empty] | 4296 | 10C8 | Manta 1
|  | 4197 | 1065 | 101 | PV CFM1 |  | 4297 | 10C9 | Manta 2
|  | 4198 | 1066 | 102 | PV CFM2 |  | 4298 | 10CA | Manta 3
|  | 4199 | 1067 | 103 | PV CFM3 |  | 4299 | 10CB | Manta 4
|  | 4200 | 1068 | 104 | PV CFM4 |  | 4300 | 10CC | Manta 5
|  | 4201 | 1069 | 105 | pv cfm5 sierra |  | 4301 | 10CD | Manta 6
|  | 4202 | 106A | 106 | pv cfm6 sierra |  | 4302 | 10CE | Manta 7
[7 empty] | 4303 | 10CF | Manta 8
410 | 4506 | 4506 | 119A | 410 | Tiempo Muestreo H1
411 | 4507 | 4507 | 119B | 411 | Ganancia Proporcional H1 |  | Recetas hoja 1 (seguidos 4 recetas seguidas) |  |  |  | Botones recetas (8 recetas)
412 | 4508 | 4508 | 119C | 412 | Ganancia Integral H1 | 1 | 6296 | 1898 |  |  |  | 828
413 | 4509 | 4509 | 119D | 413 | Ganancia Derivativa H1 | 2 | 6297 | 1899
414 | 4510 | 4510 | 119E | 414 | Direccion de control PID H1 | 3 | 6298 | 189A
415 | 4511 | 4511 | 119F | 415 | Rango de tolerancia de error H1 | 4 | 6299 | 189B
416 | 4512 | 4512 | 11A0 | 416 | Limite Superior Salida H1 | 5 | 6300 | 189C
417 | 4513 | 4513 | 11A1 | 417 | Limite Inferior Salida H1 | 6 | 6301 | 189D
418 | 4514 | 4514 | 11A2 | 418 | Limite Superior Integral H1 | 7 | 6302 | 189E
419 | 4515 | 4515 | 11A3 | 419 | Limite Inferior Ingral H1 | 8 | 6303 | 189F
420 | 4516 | 4516 | 11A4 | 420 | Valor Integral Acumulado H1 | 9 | 6304 | 18A0
421 | 4517 | 4517 | 11A5 | 421 |  | 10 | 6305 | 18A1
422 | 4518 | 4518 | 11A6 | 422 | PV anterior H1 | 11 | 6306 | 18A2
423 | 4519 | 4519 | 11A7 | 423 |  | 12 | 6307 | 18A3
429 | 4525 | 4525 | 11AD | 429 |  | 13 | 6308 | 18A4
430 | 4526 | 4526 | 11AE | 430 | Periodo PWM H1 | 14 | 6309 | 18A5
433 | 4529 | 4529 | 11B1 | 433 | Periodo PWM H2 | 15 | 6310 | 18A6
436 | 4532 | 4532 | 11B4 | 436 | Periodo PWM H3 | 16 | 6311 | 18A7
437 | 4533 | 4533 | 11B5 | 437 |  | 17 | 6312 | 18A8
440 | 4536 | 4536 | 11B8 | 440 | Tiempo Muestreo H2 | 18 | 6313 | 18A9
441 | 4537 | 4537 | 11B9 | 441 | Ganancia Proporcional H2 | 19 | 6314 | 18AA
442 | 4538 | 4538 | 11BA | 442 | Ganancia Integral H2 | 20 | 6315 | 18AB
443 | 4539 | 4539 | 11BB | 443 | Ganancia Derivativa H2 | 21 | 6316 | 18AC
444 | 4540 | 4540 | 11BC | 444 | Direccion de control PID H2 | 22 | 6317 | 18AD
445 | 4541 | 4541 | 11BD | 445 | Rango de tolerancia de error H2 | 23 | 6318 | 18AE
446 | 4542 | 4542 | 11BE | 446 | Limite Superior Salida H2 | 24 | 6319 | 18AF
447 | 4543 | 4543 | 11BF | 447 | Limite Inferior Salida H2 | 25 | 6320 | 18B0
448 | 4544 | 4544 | 11C0 | 448 | Limite Superior Integral H2 | 26 | 6321 | 18B1
449 | 4545 | 4545 | 11C1 | 449 | Limite Inferior Ingral H2 | 27 | 6322 | 18B2
450 | 4546 | 4546 | 11C2 | 450 | Valor Integral Acumulado H2 | 28 | 6323 | 18B3
451 | 4547 | 4547 | 11C3 | 451 |  | 29 | 6324 | 18B4
452 | 4548 | 4548 | 11C4 | 452 | PV anterior H2 | 30 | 6325 | 18B5
459 | 4555 | 4555 | 11CB | 459 |  | 31 | 6326 | 18B6
460 | 4556 | 4556 | 11CC | 460 | Tiempo Muestreo H3 | 32 | 6327 | 18B7
461 | 4557 | 4557 | 11CD | 461 | Ganancia Proporcional H3 | 33 | 6328 | 18B8
462 | 4558 | 4558 | 11CE | 462 | Ganancia Integral H3 | 34 | 6329 | 18B9
463 | 4559 | 4559 | 11CF | 463 | Ganancia Derivativa H3 | 35 | 6330 | 18BA
464 | 4560 | 4560 | 11D0 | 464 | Direccion de control PID H3 | 36 | 6331 | 18BB
465 | 4561 | 4561 | 11D1 | 465 | Rango de tolerancia de error H3 | 37 | 6332 | 18BC
466 | 4562 | 4562 | 11D2 | 466 | Limite Superior Salida H3 | 38 | 6333 | 18BD
467 | 4563 | 4563 | 11D3 | 467 | Limite Inferior Salida H3 | 39 | 6334 | 18BE
468 | 4564 | 4564 | 11D4 | 468 | Limite Superior Integral H3 | 40 | 6335 | 18BF
469 | 4565 | 4565 | 11D5 | 469 | Limite Inferior Ingral H3 | 41 | 6336 | 18C0
470 | 4566 | 4566 | 11D6 | 470 | Valor Integral Acumulado H3 | 42 | 6337 | 18C1
471 | 4567 | 4567 | 11D7 | 471 |  | 43 | 6338 | 18C2
472 | 4568 | 4568 | 11D8 | 472 | PV anterior H3 | 44 | 6339 | 18C3
479 | 4575 | 4575 | 11DF | 479 |  | 45 | 6340 | 18C4
480 | 4576 | 4576 | 11E0 | 480 | Tiempo Muestreo H4 | 46 | 6341 | 18C5
481 | 4577 | 4577 | 11E1 | 481 | Ganancia Proporcional H4 | 47 | 6342 | 18C6
482 | 4578 | 4578 | 11E2 | 482 | Ganancia Integral H4 | 48 | 6343 | 18C7
483 | 4579 | 4579 | 11E3 | 483 | Ganancia Derivativa H4 | 49 | 6344 | 18C8
484 | 4580 | 4580 | 11E4 | 484 | Direccion de control PID H4 | 50 | 6345 | 18C9
485 | 4581 | 4581 | 11E5 | 485 | Rango de tolerancia de error H4 | 51 | 6346 | 18CA
486 | 4582 | 4582 | 11E6 | 486 | Limite Superior Salida H4 | 52 | 6347 | 18CB
487 | 4583 | 4583 | 11E7 | 487 | Limite Inferior Salida H4 | 53 | 6348 | 18CC
488 | 4584 | 4584 | 11E8 | 488 | Limite Superior Integral H4 | 54 | 6349 | 18CD
489 | 4585 | 4585 | 11E9 | 489 | Limite Inferior Ingral H4 | 55 | 6350 | 18CE
490 | 4586 | 4586 | 11EA | 490 | Valor Integral Acumulado H4 | 56 | 6351 | 18CF
491 | 4587 | 4587 | 11EB | 491
492 | 4588 | 4588 | 11EC | 492 | PV anterior H4 | Recetas hoja 2 (seguidos 4 recetas seguidas)
499 | 4595 | 4595 | 11F3 | 499 |  | 57 | 6352 | 18D0
500 | 4596 | 4596 | 11F4 | 500 | Periodo PWM H4 | 58 | 6353 | 18D1
|  | 4096 | 1000 |  |  | 59 | 6354 | 18D2
|  | 4606 | 11FE | 510 | IN ESCALDO CFM1 Xmax | 60 | 6355 | 18D3
|  | 4607 | 11FF | 511 | IN ESCALDO CFM1 Xmin | 61 | 6356 | 18D4
|  | 4608 | 1200 | 512 | IN ESCALDO CFM1 Ymax | 62 | 6357 | 18D5
|  | 4609 | 1201 | 513 | IN ESCALDO CFM1 Ymin | 63 | 6358 | 18D6
|  | 4610 | 1202 | 514 | IN ESCALDO CFM2 Xmax | 64 | 6359 | 18D7
|  | 4611 | 1203 | 515 | IN ESCALDO CFM2 Xmin | 65 | 6360 | 18D8
|  | 4612 | 1204 | 516 | IN ESCALDO CFM2 Ymax | 66 | 6361 | 18D9
|  | 4613 | 1205 | 517 | IN ESCALDO CFM2 Ymin | 67 | 6362 | 18DA
|  | 4614 | 1206 | 518 | IN ESCALDO CFM3 Xmax | 68 | 6363 | 18DB
|  | 4615 | 1207 | 519 | IN ESCALDO CFM3 Xmin | 69 | 6364 | 18DC
|  | 4616 | 1208 | 520 | IN ESCALDO CFM3 Ymax | 70 | 6365 | 18DD
|  | 4617 | 1209 | 521 | IN ESCALDO CFM3 Ymin | 71 | 6366 | 18DE
|  | 4618 | 120A | 522 | IN ESCALDO CFM4 Xmax | 72 | 6367 | 18DF
|  | 4619 | 120B | 523 | IN ESCALDO CFM4 Xmin | 73 | 6368 | 18E0
|  | 4620 | 120C | 524 | IN ESCALDO CFM4 Ymax | 74 | 6369 | 18E1
|  | 4621 | 120D | 525 | IN ESCALDO CFM4 Ymin | 75 | 6370 | 18E2
|  | 4622 | 120E | 526 | IN ESCALDO CFM5 Xmax | 76 | 6371 | 18E3
|  | 4623 | 120F | 527 | IN ESCALDO CFM5 Xmin | 77 | 6372 | 18E4
|  | 4624 | 1210 | 528 | IN ESCALDO CFM5 Ymax | 78 | 6373 | 18E5
|  | 4625 | 1211 | 529 | IN ESCALDO CFM5 Ymin | 79 | 6374 | 18E6
|  | 4626 | 1212 | 530 | IN ESCALDO CFM6 Xmax | 80 | 6375 | 18E7
|  | 4627 | 1213 | 531 | IN ESCALDO CFM6 Xmin | 81 | 6376 | 18E8
|  | 4628 | 1214 | 532 | IN ESCALDO CFM6 Ymax | 82 | 6377 | 18E9
|  | 4629 | 1215 | 533 | IN ESCALDO CFM6 Ymin | 83 | 6378 | 18EA
[6 empty] | 84 | 6379 | 18EB
[6 empty] | 85 | 6380 | 18EC
[6 empty] | 86 | 6381 | 18ED
[6 empty] | 87 | 6382 | 18EE
|  | 4631 | 1217 | 535 | OUT ESCALADO CMF1 Xmax | 88 | 6383 | 18EF
|  | 4632 | 1218 | 536 | OUT ESCALADO CMF1 Xmin | 89 | 6384 | 18F0
|  | 4633 | 1219 | 537 | OUT ESCALADO CMF1 Ymax | 90 | 6385 | 18F1
|  | 4634 | 121A | 538 | OUT ESCALADO CMF1 Ymin | 91 | 6386 | 18F2
|  | 4635 | 121B | 539 | OUT ESCALADO CMF2 Xmax | 92 | 6387 | 18F3
|  | 4636 | 121C | 540 | OUT ESCALADO CMF2 Xmin | 93 | 6388 | 18F4
|  | 4637 | 121D | 541 | OUT ESCALADO CMF2 Ymax | 94 | 6389 | 18F5
|  | 4638 | 121E | 542 | OUT ESCALADO CMF2 Ymin | 95 | 6390 | 18F6
|  | 4639 | 121F | 543 | OUT ESCALADO CMF3 Xmax | 96 | 6391 | 18F7
|  | 4640 | 1220 | 544 | OUT ESCALADO CMF3 Xmin | 97 | 6392 | 18F8
|  | 4641 | 1221 | 545 | OUT ESCALADO CMF3 Ymax | 98 | 6393 | 18F9
|  | 4642 | 1222 | 546 | OUT ESCALADO CMF3 Ymin | 99 | 6394 | 18FA
|  | 4643 | 1223 | 547 | OUT ESCALADO CMF4 Xmax | 100 | 6395 | 18FB
|  | 4644 | 1224 | 548 | OUT ESCALADO CMF4 Xmin | 101 | 6396 | 18FC
|  | 4645 | 1225 | 549 | OUT ESCALADO CMF4 Ymax | 102 | 6397 | 18FD
|  | 4646 | 1226 | 550 | OUT ESCALADO CMF4 Ymin | 103 | 6398 | 18FE
|  | 4647 | 1227 | 551 | OUT ESCALADO CMF5 Xmax | 104 | 6399 | 18FF
|  | 4648 | 1228 | 552 | OUT ESCALADO CMF5 Xmin | 105 | 6400 | 1900
|  | 4649 | 1229 | 553 | OUT ESCALADO CMF5 Ymax | 106 | 6401 | 1901
|  | 4650 | 122A | 554 | OUT ESCALADO CMF5 Ymin | 107 | 6402 | 1902
|  | 4651 | 122B | 555 | OUT ESCALADO CMF6 Xmax | 108 | 6403 | 1903
|  | 4652 | 122C | 556 | OUT ESCALADO CMF6 Xmin | 109 | 6404 | 1904
|  | 4653 | 122D | 557 | OUT ESCALADO CMF6 Ymax | 110 | 6405 | 1905
|  | 4654 | 122E | 558 | OUT ESCALADO CMF6 Ymin | 111 | 6406 | 1906
[6 empty] | 112 | 6407 | 1907
|  | 6096 | 17D0 | 2000 | Tiempo Muestreo M1
|  | 6097 | 17D1 | 2001 | Ganancia Proporcional M1
|  | 6098 | 17D2 | 2002 | Ganancia Integral M1
|  | 6099 | 17D3 | 2003 | Ganancia Derivativa M1
|  | 6100 | 17D4 | 2004 | Direccion de control PID M1
|  | 6101 | 17D5 | 2005 | Rango de tolerancia de error M1
|  | 6102 | 17D6 | 2006 | Limite Superior Salida M1
|  | 6103 | 17D7 | 2007 | Limite Inferior Salida M1
|  | 6104 | 17D8 | 2008 | Limite Superior Integral M1
|  | 6105 | 17D9 | 2009 | Limite Inferior Ingral M1
|  | 6106 | 17DA | 2010 | Valor Integral Acumulado M1
|  | 6107 | 17DB | 2011
|  | 6108 | 17DC | 2012 | PV anterior M2
|  | 6109 | 17DD | 2013
|  | 6110 | 17DE | 2014
|  | 6111 | 17DF | 2015
|  | 6112 | 17E0 | 2016
|  | 6113 | 17E1 | 2017
|  | 6114 | 17E2 | 2018
|  | 6115 | 17E3 | 2019
|  | 6116 | 17E4 | 2020 | Tiempo Muestreo M2
|  | 6117 | 17E5 | 2021 | Ganancia Proporcional M2
|  | 6118 | 17E6 | 2022 | Ganancia Integral M2
|  | 6119 | 17E7 | 2023 | Ganancia Derivativa M2
|  | 6120 | 17E8 | 2024 | Direccion de control PID M2
|  | 6121 | 17E9 | 2025 | Rango de tolerancia de error M2
|  | 6122 | 17EA | 2026 | Limite Superior Salida M2
|  | 6123 | 17EB | 2027 | Limite Inferior Salida M2
|  | 6124 | 17EC | 2028 | Limite Superior Integral M2
|  | 6125 | 17ED | 2029 | Limite Inferior Ingral M2
|  | 6126 | 17EE | 2030 | Valor Integral Acumulado M2
|  | 6127 | 17EF | 2031
|  | 6128 | 17F0 | 2032 | PV anterior M2
|  | 6129 | 17F1 | 2033
|  | 6130 | 17F2 | 2034
|  | 6131 | 17F3 | 2035
|  | 6132 | 17F4 | 2036
|  | 6133 | 17F5 | 2037
|  | 6134 | 17F6 | 2038
|  | 6135 | 17F7 | 2039
|  | 6136 | 17F8 | 2040 | Tiempo Muestreo M2
|  | 6137 | 17F9 | 2041 | Ganancia Proporcional M2
|  | 6138 | 17FA | 2042 | Ganancia Integral M2
|  | 6139 | 17FB | 2043 | Ganancia Derivativa M2
|  | 6140 | 17FC | 2044 | Direccion de control PID M2
|  | 6141 | 17FD | 2045 | Rango de tolerancia de error M2
|  | 6142 | 17FE | 2046 | Limite Superior Salida M2
|  | 6143 | 17FF | 2047 | Limite Inferior Salida M2
|  | 6144 | 1800 | 2048 | Limite Superior Integral M2
|  | 6145 | 1801 | 2049 | Limite Inferior Ingral M2
|  | 6146 | 1802 | 2050 | Valor Integral Acumulado M2
|  | 6147 | 1803 | 2051
|  | 6148 | 1804 | 2052 | PV anterior M2
|  | 6149 | 1805 | 2053
|  | 6150 | 1806 | 2054
|  | 6151 | 1807 | 2055
|  | 6152 | 1808 | 2056
|  | 6153 | 1809 | 2057
|  | 6154 | 180A | 2058
|  | 6155 | 180B | 2059
|  | 6156 | 180C | 2060 | Tiempo Muestreo M3
|  | 6157 | 180D | 2061 | Ganancia Proporcional M3
|  | 6158 | 180E | 2062 | Ganancia Integral M3
|  | 6159 | 180F | 2063 | Ganancia Derivativa M3
|  | 6160 | 1810 | 2064 | Direccion de control PID M3
|  | 6161 | 1811 | 2065 | Rango de tolerancia de error M3
|  | 6162 | 1812 | 2066 | Limite Superior Salida M3
|  | 6163 | 1813 | 2067 | Limite Inferior Salida M3
|  | 6164 | 1814 | 2068 | Limite Superior Integral M3
|  | 6165 | 1815 | 2069 | Limite Inferior Ingral M3
|  | 6166 | 1816 | 2070 | Valor Integral Acumulado M3
|  | 6167 | 1817 | 2071
|  | 6168 | 1818 | 2072 | PV anterior M3
|  | 6169 | 1819 | 2073
|  | 6170 | 181A | 2074
|  | 6171 | 181B | 2075
|  | 6172 | 181C | 2076
|  | 6173 | 181D | 2077
|  | 6174 | 181E | 2078
|  | 6175 | 181F | 2079
|  | 6176 | 1820 | 2080 | Tiempo Muestreo M4
|  | 6177 | 1821 | 2081 | Ganancia Proporcional M4
|  | 6178 | 1822 | 2082 | Ganancia Integral M4
|  | 6179 | 1823 | 2083 | Ganancia Derivativa M4
|  | 6180 | 1824 | 2084 | Direccion de control PID M4
|  | 6181 | 1825 | 2085 | Rango de tolerancia de error M4
|  | 6182 | 1826 | 2086 | Limite Superior Salida M4
|  | 6183 | 1827 | 2087 | Limite Inferior Salida M4
|  | 6184 | 1828 | 2088 | Limite Superior Integral M4
|  | 6185 | 1829 | 2089 | Limite Inferior Ingral M4
|  | 6186 | 182A | 2090 | Valor Integral Acumulado M4
|  | 6187 | 182B | 2091
|  | 6188 | 182C | 2092 | PV anterior M4
|  | 6189 | 182D | 2093
|  | 6190 | 182E | 2094
|  | 6191 | 182F | 2095
|  | 6192 | 1830 | 2096
|  | 6193 | 1831 | 2097
|  | 6194 | 1832 | 2098
|  | 6195 | 1833 | 2099
|  | 6196 | 1834 | 2100 | Periodo PWM H1
|  | 6197 | 1835 | 2101 | Periodo PWM H2
|  | 6198 | 1836 | 2102 | Periodo PWM H3
|  | 6199 | 1837 | 2103 | Periodo PWM H3
|  | 6200 | 1838 | 2104 | PV M1
|  | 6201 | 1839 | 2105 | PV M2
|  | 6202 | 183A | 2106 | PV M3
|  | 6203 | 183B | 2107 | PV M4
|  | 6204 | 183C | 2108 | SV M1
|  | 6205 | 183D | 2109 | SV M2
|  | 6206 | 183E | 2110 | SV M3
|  | 6207 | 183F | 2111 | SV M4
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
|  | 4096 | 1000
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096
4096